Prot: 11/17T

Alla c.a.        Responsabile dell’area Servizi al Territorio

Settore Manutenzione

Report sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel terzo quadrimestre del 2016

La società scrivente Cooperazione & Rinascita s.r.l., risulta essere affidataria del servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare, delle strade di competenza comunale e del verde pubblico del comune di Bellizzi  tramite Determinazione del Capoarea n° 318 del 26/03/2015. In base a tale affidamento il servizio descritto ha avuto inizio in data 01/04/2015 ed è stato eseguito seguendo tutte le specifiche e le norme previste dal contratto, tra Società ed Ente, e dal regolamento allegato alla Determinazione di cui sopra.

Il presente report ha lo scopo di illustrare, sebbene in maniera sintetica, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti dalla scrivente società a seguito di una normale e costante attività di verifica e monitoraggio del territorio e nelle more del contratto in essere.

Le opere di manutenzione sono state eseguite sia da personale della società, sia avvalendosi di ditte esterne, titolari di un contratto di cottimo o meno, e si è cercato di far fronte a tutte le esigenze possibili nonostante le difficoltà gestionali ed economiche.

Le lavorazioni di seguito elencate vengono suddivise a seconda del periodo di esecuzione.

SETTEMBRE

- Verifica dell’impianto elevatore e delle piattaforme sollevatrici;

- Verifica e sistemazione di tutti i bagni della scuola media Gaurico comprensiva della sostituzione di tutte le parti deteriorate o non funzionanti, la disotturazione di alcuni water, di altri lavandini e la sostituzione di tre scarichi;

- Verifica e sistemazione di tutti i bagni della scuola materna Granese comprensiva della sostituzione di tutte le parti deteriorate o non funzionanti, la disotturazione di un water ed il ripristino di due scarichi;

- Riparazione dello scaldino presente al campo sportivo di Via Napoli;

- Installazione di una caldaia presso la scuola materna Granese (STRA)

- Ripristino della griglia posta sul marciapiede di Via Pescara tramite la ricostruzione delle spallette di cemento;

- Sistemazione del pozzetto in Via Manin angolo P.zza Mercato in quanto sottoposto;

- Sistemazione della griglia posta in Via dell'Industria altezza bar degli Affari;

- Sostituzione del rubinetto della fontana pubblica sita in Via Mazzini;

- Riparazione di n° 3 infissi presso la scuola elementare Rodari;

- Sostituzione di n° 2 interruttori, di alcuni neon e del relè a comando della serranda elettrica all'interno della caserma dei carabinieri;

- Installazione di un citofono con adeguamento dell'impianto esistente presso la scuola media Gaurico (STRA)

- Sostituzione di n° 2 prese presso la scuola elementare Rodari;

- Riparazione e sostituzione di n° 10 neon di tutte le rotatorie stradali;

- Riparazione di vari rubinetti presso la scuola elementare Rodari;

- Sostituzione di n° 2 cassette di scarico presso la scuola elementare Rodari;

- Sostituzione di n° 2 galleggianti presso la scuola elementare Rodari;

- Sostituzione di n° 3 galleggianti presso la scuola materna Paraggio;

- Sostituzione di n° 2 tubi flessibili di scarico presso la scuola materna Gorga;

- Taglio dell'erba e sistemazione dell'area a verde scuola media Gaurico;

- Taglio dell'erba e sistemazione dell'area a verde scuola elementare Rodari;

- Taglio dell'erba e sistemazione dell'area a verde scuola materna Gorga;

- Taglio dell'erba e sistemazione dell'area a verde P.zza D'Acunto;

- Pulizia dei canali di gronda presso la scuola materna Gorga;

- Potatura degli alberi di oleccio in Via M. Polo;

- Potatura degli alberi di oleccio in Via F. Gioia;

- Potatura degli alberi di abete e washington in Via Napoli tramite piattaforma;

- Pitturazione delle aule, del salone e dell'atrio del plesso Granese;

- Pulizia delle caditoie su tutto il territorio comunale.

OTTOBRE

- Controllo generale del funzionamento di ogni singola apparecchiatura a gas con pulizia ugelli, regolazione fiamma, verifica fughe gas e controllo funzionamento dei sistemi di sicurezza, effettuata su tutte le cucine presenti nei vari plessi scolastici;

- Verifica e prima accensione di tutti gli impianti termici presenti nelle strutture comunali;

- Sostituzione del termometro fumi presso la scuola media Gaurico;

- Pulizia dei filtri dell'acqua sulla caldaia sita in P.zza De Curtis presso la scuola elementare Rodari;

- Lavaggio chimico dello scambiatore sullo scaldabagno a gas installato nella cucina della mensa alla scuola elementare Rodari;

- Sostituzione di N° 02 Bocchettoni per la pompa di circolazione dn 1" 1/2 sulla caldaia sita in Via Bixio presso la scuola elementare Rodari;

- Pulizia dei filtri dell'acqua sulla caldaia sita in Via Bixio presso la scuola elementare Rodari;

- Scuola Elementare e Materna Via Gianturco (Bivio Pratole);

- Sostituzione del termostato sulla caldaia presso il plesso Torre Lama;

- Pulizia dei filtri dell'acqua sulla caldaia del plesso Granese;

- Pulizia dei filtri dell'acqua sulla caldaia del plesso Paraggio;

- Verifica e sblocco per malfunzionamento di N° 02 Boiler elettrici presso il plesso Gorga;

- Taglio, tramite piattaforma, di un pino secco a bordo strada loc. Bivio Pratole;

- Fornitura e posa in opera di un maniglione antipanico, in sostituzione dell'esistente installato all'ingresso principale della scuola media Gaurico;

- Fornitura e posa in opera di n° 4 fermavetri presso il plesso Rodari;

- Fornitura e posa in opera di maniglia e serratura presso il plesso Rodari;

- Fornitura e posa in opera di maniglia presso il plesso Gaurico;

- Regolazione di una porta presso il plesso Rodari;

- Sostituzione di n° 2 vetri su altrettanti infissi presso il plesso Rodari;

- Sostituzione di un galleggiante ed un flessibile presso i bagni al piano terra del plesso Rodari;

- Sostituzione di un galleggiante, di un rubinetto e di due flessibili presso i bagni del plesso Paraggio;

- Sostituzione di un rubinetto a muro con prolunga presso i bagni al piano terra del plesso Rodari;

- Sostituzione di un rubinetto a collo di cigno con flessibile presso la cucina del plesso Rodari;

- Fornitura di catena e lucchetto al cancello del plesso Gorga;

- Riparazione di n° 3 infissi presso il plesso Rodari;

- Riparazione di una perdita ad un water nei bagni al primo piano del plesso Rodari;

- Riparazione di alcuni arredi (banchi e cattedre) nel plesso Rodari;

- Sostituzione di due galleggianti presso i bagni del plesso Granese;

- Sostituzione di un galleggiante e di un flessibile presso i bagni al piano terra del plesso Gaurico;

- Riparazione del bagno al primo piano del plesso Rodari con demolizione pavimento e sostituzione igienici (STRA);

- Disotturazione di n° 3 water presso i bagni del plesso Granese;

- Riparazione di uno scarico presso il plesso Paraggio;

- Disotturazione di un water presso i bagni al primo piano del plesso Gaurico;

- Sostituzione di una cassetta di scarico nei bagni al piano terra del plesso Gaurico;

- Riparazione di un tratto di tubatura di scarico presso il plesso Gaurico;

- Sostituzione di due galleggianti, un rubinetto e due flessibili presso i bagni del plesso Gaurico;

- Sostituzione di tre flessibili presso i bagni del plesso Granese;

- Sostituzione di un flessibile presso la cucina del plesso Rodari;

- Sostituzione di due cassette di scarico nei bagni al primo piano del plesso Rodari;

- Riparazione del cancello al plesso Gaurico;

- Sostituzione di un rubinetto sul bollitore presso la cucina del plesso Rodari;

- Pulizia e sistemazione dei canali di gronda al terrazzo del plesso Gaurico;

- Disotturazione di due water presso i bagni al primo piano del plesso Rodari;

- Servizio trasporto per riparazione autobotte comunale;

- Pulizia e taglio dell'erba presso il campo sportivo;

- Lavaggio sottopasso;

- Pulizia dei canali di gronda del plesso Rodari;

- Riparazione persiana cucine plesso Rodari;

- Pulizia delle caditoie su tutto il territorio comunale.

NOVEMBRE

- Taglio di oleandri, cespugli ed erba in Via Olmo lato sinistro e smaltimento dei residui;

- Manutenzione e controllo dei condizionatori presso la casa comunale;

- Verifica e sblocco della caldaia in P.zza De Curtis e di quella del plesso Gorga;

- Sostituzione di un rubinetto e una cassetta di scarico presso i bagni del plesso Gaurico;

- Pulizia straordinaria della palestra del plesso Gaurico;

- Sostituzione di n° 6 neon alla palestra del plesso Gaurico;

- Riparazione di un water e di un lavandino al plesso Gaurico;

- Sostituzione di n° 2 marmi rotti alla palestra del plesso Gaurico;

- Sostituzione di n° 2 water alla palestra del plesso Gaurico;

- Riparazione di una lesione sulla muratura dei bagni della palestra del plesso Gaurico;

- Installazione di uno scaldabagno al plesso Gorga (STRA);

- Ulteriore pulizia alla palestra del plesso Gaurico;

- Disotturazione di un water al plesso Granese;

- Taglio di tutti gli spigoli e appigli in ferro nella palestra del plesso Gaurico;

- Riparazione di alcuni infissi nella palestra del plesso Gaurico;

- Sostituzione di un rubinetto miscelatore presso il plesso Gorga;

- Verifica dell'impianto elettrico della pompa nella fontana in P.zza De Curtis;

- Riparazione dei rubinetti alla fontana della Casa dell'Acqua;

- Sostituzione di n° 2 flessibili ai bagni del plesso Granese;

- Riparazione delle chiavi d'arresto e sostituzione di n° 6 rubinetti al plesso Granese;

- Pulizia dei canali di gronda al plesso Granese;

- Sostituzione del coperchio di un pozzetto di cemento nel cortile del plesso Granese;

- Sostituzione di un galleggiante ai bagni del plesso Paraggio;

- Verifica della perdita di un bagno ad un appartamento dell'Ente a Bivio Pratole;

- Riparazione di n° 3 lavandini al plesso Granese;

- Verifica della centralina telefonica al plesso Granese;

- Pulizia della vasca biologica tramite autobotte al plesso Granese;

- Lavaggio sottopasso;

- Sostituzione di un cilindretto per la chiusura di un armadietto della lim al plesso Rodari;

- Spostamento di alcuni appendiabiti al plesso Rodari;

- Apposizione di segnaletica sulla rotatoria in Via Roma;

- Manutenzione ad alcuni termosifoni al plesso Gaurico;

- Sostituzione di n° 4 neon all'ASL;

- Riparazione di n° 3 water ai plessi Rodari e Gaurico;

- Posizionamento della segnaletica per la pulizia delle caditoie;

- Riparazione di una presa al primo piano del Comune;

- Taglio dell'erba nelle aiuole del campo sportivo;

- Installazione di un crepuscolare all'impianto di illuminazione del campo sportivo;

- Predisposizione di un cavo elettrico per dare la corrente al palco nel campo sportivo;

- Assistenza all'inaugurazione del campo sportivo;

- Montaggio e successivo smontaggio del palco;

- Sostituzione di n° 3 neon all'ASL;

- Sistemazione della porta d'ingresso dell'ex Consorzio Agrario;

- Riparazione del forno nella cucina del plesso Gorga (STRA);

- Riparazione di forno e bollitore nella cucina del plesso Rodari (STRA);

- Pulizia delle caditoie su tutto il territorio comunale.

DICEMBRE

- Verifica dell’impianto elevatore e delle piattaforme sollevatrici;

- Verifica di tutti i presidi antincendio con sostituzione delle parti deteriorate e riempimento degli estintori vuoti, il tutto presso tutti gli edifici pubblici;

- Scollegamento dei termosifoni dall'impianto di riscaldamento nella palestra del plesso Rodari con svuotamento e ricaricamento dell'impianto;

- Verifica di funzionamento del bagno nella palestra del plesso Rodari;

- Posa in opera di guaina bituminosa su lastrico solare ai plessi Gorga e Rodari (STRA)

- Pulizia di tutti i ventilconvettori al plesso Paraggio;

- Riparazione delle chiavi d'arresto nei bagni del plesso Granese;

- Installazione di alcuni attaccapanni al plesso Rodari;

- Riparazione di n° 2 persiane al plesso Rodari;

- Sostituzione di una multipresa ad una lim nel plesso Rodari;

- Sostituzione di due prese al plesso Gaurico;

- Sostituzione di n° 3 maniglie al plesso Gaurico;

- Sostituzione di un water al plesso Paraggio (STRA)

- Riparazione una porta del bagno al plesso Gaurico;

- Riparazione di n° 2 infissi al plesso Gaurico;

- Sostituzione di n° 3 neon al plesso Gaurico;

- Sostituzione di n° 4 neon al comune;

- Riparazione della lavastoviglie alla cucina dal plesso Rodari;

- Sostituzione di un galleggiante ai bagni del plesso Gaurico;

- Montaggio del proiettore e installazione della linea elettrica dedicata al plesso Gaurico;

- Assistenza a manifestazione Strabilandia;

- Riparazione delle tubazioni ai bagni del comando vigili;

- Sostituzione di maniglia e sistemazione della porta al plesso Rodari;

- Riparazione di un armadio al plesso Rodari;

- Verifica della centralina telefonica al plesso Rodari;

- Montaggio di n° 2 attaccapanni al plesso Rodari;

- Verifica dei termosifoni del plesso Rodari;

- Riparazione di banchi e lavagne al plesso Rodari;

- Riparazione e cambio del tubo flessibile ai bagni dell'ufficio anagrafe del comune;

- Riparazione di parte del pavimento in un'aula del plesso Gaurico con rifacimento del massetto e riposizionamento delle mattonelle;

- Pulizia sottopasso;

- Pulizia delle caditoie su tutto il territorio comunale.

- Pulizia di un tratto di condotta fognaria;

Tanto era dovuto

Bellizzi

In fede